"天津市2005年度计量检定收费标准(单位:元)"

"一,长度计量器具(C)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"C-001",-001,"自准直仪 ",,,"(0～±5)mm/m","台","80.00 ",1

,,,,,"(0～10)ˊ","台","80.00 ",1

,,,,,">10ˊ","台","80.00 ",1

"C-002",-002,"光电自准直仪",,,"(0～10)ˊ","台","100.00 ",1

"C-003",-003,"刮板细度计",,,"(10～150)μ m","台","150.00 ",1

"C-004",-004,"角度块",,,"10°～100°","角","13.00 ",1

"C-005",-005,"小角度检查仪",,,"0′～ 40′","台","240.00 ",1

"C-006",-006,"光滑极限塞规",,"IT6","(60～100)mm","头","22.00 ",1

,,,,,">(100～150)mm","头","27.00 ",1

,,,,"IT7～IT9","(60～100)mm","头","24.00 ",1

,,,,,">(100～150)mm","头","27.00 ",1

"C-007",-007,"表面粗糙度样块",,,"Ra:(0.025～6.3)μm","套","135.00 ",1

,,,,,"Ra:(0.012～6.3)μm","套","170.00 ",1

"C-008",-008,"螺纹环规",,,"M16～M60","个","32.00 ",1

,,,,,"M60～M100","个","32.00 ",1

,,,,,"M100～M130","个","32.00 ",1

"C-009",-009,"螺纹塞规",,,"M3～M60","头","40.00 ",1

,,,,,"M60～M100","头","40.00 ",1

,,,,,"M100～M150","头","40.00 ",1

"C-010",-010,"圆锥量规",,"2级",,"个","40.00 ",1

,,,,"3级",,"个","40.00 ",1

"C-011",-011,"半径样板",,,"R:(1～25)mm","片","2.40 ",1

"C-012",-012,"螺纹样板",,,"P:(0.4～6)mm","片","2.30 ",1

"C-013",-013,"光滑环规",,,"D:(6～60)mm","个","30.00 ",1

,,,,,"D:(60～100)mm","个","30.00 ",1

,,,,,"D:>100mm","个","30.00 ",1

"C-014",-014,"孔板",,,,"个","640.00 ",1

"C-015",-015,"光学倾斜仪",,,,"台","110.00 ",1

"C-016",-016,"多面棱体",,,,"面","12.40 ",1

"C-017",-017,"标准环规",,"3等","(6～60)mm","个","150.00 ",1

,,,,"3等","(60～100)mm","个","200.00 ",1

,,,,"3等","(100～200)mm","个","250.00 ",1

"C-018",-018,"钢直尺",,,"(0～～300)mm","支","3.60 ",1

,,,,,">(300～1000)mm","支","3.60 ",1

,,,,,">(1000～2000)mm","支","3.60 ",1

"C-019",-019,"棉纤维钢尺",,,"(0～50)mm","支","22.00 ",1

"C-020",-020,"钢卷尺",,"1级,2级","(0～5)m","支","10.00 ",0.5

,,,,,"(0～10)m","支","15.00 ",0.5

,,,,,"(0～15)m","支","25.00 ",0.5

,,,,,"(0～20)m","支","32.00 ",0.5

,,,,,"(0～30)m","支","40.00 ",0.5

,,,,,"(0～50)m","支","60.00 ",0.5

,,,,,"(0～100)m","支","95.00 ",0.5

,,,,,"(0～150)m","支","140.00 ",0.5

,,,,,"(0～200)m","支","140.00 ",0.5

"C-021",-021,"木直尺",,,"(0～3)m","支","0.75 ",1

"C-022",-022,"纤维卷尺",,"1级,2级","(0～20)m","支","32.00 ",1

"C-023",-023,"布卷尺",,"1级,2级","(0～20)m","支","32.00 ",1

"C-024",-024,"套管尺",,,"(1.8～3)m","支","65.00 ",1

,,,,,"(1.8～5)m","支","70.00 ",1

"C-025",-025,"测绳",,,"(0～30)m","支","9.00 ",1

"C-026",-026,"水准尺,塔尺(水质)",,,"(0～3)m","支","30.00 ",1

,,,,,"(0～5)m","支","40.00 ",1

"C-027",-027,"水准尺(因瓦)",,,"(0～3)m","支","34.00 ",1

,,,,,"(0～5)m","支","44.00 ",1

"C-028",-028,"焊接尺",,,"40mm,50mm,65mm","支","46.00 ",1

"C-029",-029,"游标卡尺",,,"(0～150)mm","支","20.00 ",1

,,,,,"(0～300)mm","支","20.00 ",1

,,,,,"(0～500)mm","支","30.00 ",1

,,,,,"(0～1000)mm","支","30.00 ",1

,,,,,"(0～2000)mm","支","40.00 ",1

"C-030",-030,"深度卡尺",,,"(0～200)mm","支","15.00 ",1

,,,,,"(0～300)mm","支","15.00 ",1

,,,,,"(0～500)mm","支","28.00 ",1

"C-031",-031,"带表卡尺",,,"(0～150)mm","支","15.00 ",1

,,,,,"(0～300)mm","支","15.00 ",1

"C-032",-032,"砖用卡尺",,,"(45～250)mm","支","60.00 ",1

"C-033",-033,"数显卡尺",,,"(0～150)mm","支","16.00 ",1

,,,,,"(0～300)mm","支","16.00 ",1

,,,,,"(0～500)mm","支","88.00 ",1

"C-034",-034,"高度卡尺",,,"(0～200)mm","支","15.00 ",1

,,,,,"(0～300)mm","支","15.00 ",1

,,,,,"(0～500)mm","支","32.00 ",1

,,,,,"(0～1000)mm","支","32.00 ",1

"C-035",-035,"数显高度卡尺",,,"(0～200)mm","支","50.00 ",1

,,,,,"(0～300)mm","支","80.00 ",1

,,,,,"(0～500)mm","支","132.00 ",1

,,,,,"(0～1000)mm","支","200.00 ",1

"C-036",-036,"齿厚卡尺",,,"模数:(5～36)","支","70.00 ",1

"C-037",-037,"光学测齿卡尺",,,,"支","22.00 ",1

"C-038",-038,"千分尺",,,"(0～100)mm","支","15.00 ",1

,,,,,"(100～300)mm","支","15.00 ",1

,,,,,"(300～500)mm","支","29.00 ",1

,,,,,"(500～1000)mm","支","40.00 ",1

,,,,,"(1000～2000)mm","支","76.00 ",1

"C-039",-039,"电子数显千分尺",,,"(0～100)mm","支","60.00 ",1

"C-040",-040,"千分尺校对量杆",,,"L≤100mm","根","14.00 ",1

,,,,,"100mm600mm","台","160.00 ",1

"C-090",-090,"万能角度尺",,,"(0～360)°","件","20.00 ",1

"C-091",-091,"带表角度规",,,"(0～360)°","件","20.00 ",1

"C-092",-092,"圆柱直角尺",,,"≤300mm","件","20.00 ",1

,,,,,"300mm"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"D-002",-187,"电位差计",,"0.01级","(0～2.111111)V","台","116.00 ",1

,,,,"0.05级","(0～2.111111)V","台","100.00 ",1

"D-003",-188,"电阻箱",,"0.005级","(0～111111.11)Ω","点","10.00 ",1

,,,,"0.01级","(0～111111.11)Ω","点","8.00 ",1

,,,,"0.02级","(0～111111.11)Ω","点","8.00 ",1

,,,,"0.1级","(0～111111.11)Ω","点","4.80 ",1

"D-004",-189,"分压箱",,"0.005级","<10点","点","160.00 ",1

"D-005",-190,"直流电桥",,"0.02级",,"台","160.00 ",1

"D-006",-191,"标准电池",,"一等","0.18600～0.18670","只","85.00 ",1

"D-007",-192,"标准电池",,"二等","0.18655～0.1868","只","60.00 ",1

"D-008",-193,"交直流电流,电压表",,"0.1级","(0～1000)V,(0～50)A","基本量限","70.00 ",1

,,,,"0.2级","(0～1000)V,(0～50)A","基本量限","44.00 ",1

,,,,"0.5级","(0～1000)V,(0～50)A","基本量限","30.00 ",1

"D-009",-194,"交直流功率表",,"0.1级","(0～1000)V,(0～50)A","基本量限","76.00 ",1

,,,,"0.2级","(0～1000)V,(0～50)A","基本量限","64.00 ",1

,,,,"0.5级","(0～1000)V,(0～50)A","基本量限","50.00 ",1

"D-010",-195,"指针式频率表",,"(0.5～1.0)级","10Hz～1kHz","台","100.00 ",1

"D-011",-196,"数字功率表",,,"(0～4800)W","台","480.00 ",1

"D-012",-197,"特斯拉计",,"1.0级以上","(0.01～2.0)T","台","160.00 ",1

,,,,"1.0级及以下",,"台","100.00 ",1

"D-013",-198,"数字特斯拉计",,"0.5级以上",,"台","267.00 ",1

,,,,"0.5级及以下",,"台","136.00 ",1

"D-014",-199,"指针式磁通表",,"1.0级及以下","(1～10)mWb","只","80.00 ",1

"D-015",-200,"数字式磁通表","5×10-3",,"(1～11)mWb","只","120.00 ",1

"D-016",-201,"硅钢片标样","(1～2)%",,"P1.0～P1.7,B10～B100","套","80.00 ",1

"D-017",-202,"软磁材料","(1～2)%",,"(0.04～8000)A/m","件","80.00 ",1

"D-018",-203,"硬磁材料","(1～2)%",,"(50～1500)Oe","件","80.00 ",1

"D-019",-204,"数字多用表",,"0.0005级","(0～1000)V ","台","900.00 ",1

,,,,"(0.001～0.002)级","(0～1000)V ","台","900.00 ",1

,,,,"0.005级","(0～1000)V ","台","900.00 ",1

,,,,"(0.01～0.05)级","(0～1000)V ","台","720.00 ",1

,,,,"(0.1～0.5)级","(0～1000)V ","台","640.00 ",1

"D-020",-205,"直流标准电压源","0.001及以下",,,"台","460.00 ",1

"D-021",-206,"直流标准电流源","0.001及以下",,,"台","460.00 ",1

"D-022",-207,"三用表校验仪",,"(0.2～0.5)级","(0～1000)V","台","196.00 ",1

"D-023",-208,"交直流电表检定装置",,,,"台","1200.00 ",1

"D-024",-209,"交直流稳压源",,,,"台","550.00 ",1

"D-025",-210,"钳型电流表(指针式)",,,,"台","550.00 ",1

"D-026",-211,"钳型电流表(数字式)",,,,"基本量限","30.00 ",1

"D-027",-212,"单相功率因数表(相位表)",,,,"基本量限","86.00 ",1

"D-028",-213,"指针式万用表",,2.5,,"台","50.00 ",1

"D-029",-214,"单路校验信号发生器",,,,"台","880.00 ",1

"D-030",-215,"多路校验信号发生器",,,,"台","1380.00 ",1

"D-031",-216,"标准电容器",,"0.05级及以下","1pf～1μf","只","60.00 ",1

"D-032",-217,"标准电感器",,"0.05级及以下","1μH～1H","只","44.00 ",1

"D-033",-218,"绝缘电阻表",,"(0.5～2.5)级",,"台","72.00 ",1

"D-034",-219,"接地电阻表","10%",,,"台","56.00 ",1

"D-035",-220,"直流低阻表",,,,"台","280.00 ",1

"D-036",-221,"数字欧姆表",,"0.01级及以下","1Ω～10MΩ","台","240.00 ",1

"D-037",-222,"交流电桥",,"0.01级及以下",,"台","530.00 ",1

"D-038",-223,"电流互感器",,"(0.001～0.002)级",,"基本量限","136.00 ",2

,,,,"0.005级","2kA","基本量限","100.00 ",2

,,,,"(0.01～0.02)级","2kA","基本量限","100.00 ",2

,,,,"0.05级","2kA","基本量限","76.00 ",2

,,,,"(0.1～0.5)级","2kA","基本量限","76.00 ",2

,,,,"0.5级以下","2kA","基本量限","40.00 ",2

"D-039",-224,"电压互感器",,"(0.001～0.002)级","2kA","基本量限","140.00 ",2

,,,,"0.005级","35kV","基本量限","116.00 ",2

,,,,"(0.01～0.02)级","35kV","基本量限","110.00 ",2

,,,,"0.05级","35kV","基本量限","84.00 ",2

,,,,"(0.1～0.5)级","35kV","基本量限","66.00 ",2

,,,,"0.5级以下","35kV","基本量限","86.00 ",2

"D-040",-225,"互感器校验仪",,,"35kV","台","220.00 ",1

"D-041",-226,"互感器负载箱",,,,"台","500.00 ",1

"D-042",-227,"数字高压表",,"(0.2～1.0)级","(10～600)V","台","960.00 ",1

"D-043",-228,"静电电压表",,"0.5级","30kV","基本量限","164.00 ",1

"D-044",-229,"感应分压器","2×10-8～2×10-3",,"(10～600)V","台","232.00 ",1

"D-045",-230,"火花试验机",,,"600V～2000kV","台","900.00 ",1

"D-046",-231,"耐压试验仪",,,"(0～25)kV ","台","500.00 ",1

"D-047",-232,"高阻计",,,"(0.01～1000)Ω","台","210.00 ",1

"D-048",-233,"泄漏电流测试仪",,,"10kV","台","800.00 ",1

"D-049",-234,"变频电源",,,,"台","900.00 ",1

"D-050",-235,"回路电阻测试仪",,,"2G 以下","台","900.00 ",1

"D-051",-236,"表面电阻测试仪",,,,"台","900.00 ",1

"D-052",-237,"接地电阻仪检定装置",,,,"台","680.00 ",1

"D-053",-238,"绝缘电阻表检定仪",,,,"台","152.00 ",1

"D-054",-239,"单相标准功率电能表",,"0.3～0.05","220V (1～5)A","点","30.00 ",1

"D-055",-240,"三相标准功率电能表",,"0.3～0.05","220V (1～5)A","点","30.00 ",1

"D-056",-241,"单相电能表检定装置",,"0.05～0.3","220V (0～50)A","台","450.00 ",1

"D-057",-242,"三相电能表检定装置",,"0.05～0.3","220V (0～50)A","台","1100.00 ",1

"D-058",-243,"单相预付费电能表",,"2.0 ","220V (5)20A","块","17.00 ",1

"D-059",-244,"三相预付费电能表",,"2.0 ","220V (5)20A","块","40.00 ",1

"D-060",-245,"单相功率因数表",,"1.0～2.0","50Hz","块","122.00 ",1

"D-061",-246,"三相功率因数表",,"1.0～2.0","50Hz","块","190.00 ",1

"D-062",-247,"全电子单相电能表",,2,,"块","22.00 ",1

"D-063",-248,"三相多功能表",,"1.0～2.0","3×220V,5A","点","22.00 ",1

"D-064",-249,"全电子三相电能表",,"1.0～2.0","3×220V,5A","块","74.00 ",1

"D-065",-250,"单相电能表",,"1.0～2.0","220V,5A","块","8.00 ",1

"D-066",-251,"三相三线电能表",,"1.0～2.0","3×380V,5A","块","32.00 ",1

"D-067",-252,"三相四线电能表",,"1.0～2.0","3×220V,5A","块","32.00 ",1

"D-068",-253,"单相交流电量测试仪",,"1.0～3.0","220V/100A","台","30.00 ",1

"D-069",-254,"三相交流电量测试仪",,"1.0～3.0","3×220V/5A","台","30.00 ",1

"D-070",-255,"交流电量变换为直流电量电工测量变送器",,"0.1～2.5","3×220V/101A","台","320.00 ",1

"D-071",-256,"单相相位表",,"1.0～2.0",,"块","50.00 ",1

"D-072",-257,"三相相位表",,"1.0～2.0",,"块","130.00 ",1

"D-073",-258,"单相数字功率表",,"0.50%","(0～500)V/(0～20)A","块","640.00 ",1

"D-074",-259,"三相数字功率表",,"0.50%","(0～500)V/(0～20)A","块","1000.00 ",1

"D-075",-260,"三相交流功率表",,"0.1～2.0","(0～500)V/(0～10)A","块","100.00 ",1

"三,光学计量器具(G)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"G-001",-261,"验光镜片箱",,,"(-20～+20)D","片","2.50 ",2

"G-002",-262,"焦度计",,,"(-25～+25)D","台","190.00 ",1

"G-003",-263,"客观式电脑验光仪",,,"(-20～+20)D","台","240.00 ",1

"G-004",-264,"主观式电脑验光仪",,,"(-15～+15)D","台","200.00 ",1

"G-005",-265,"色差计","3.0(k=1)",,"(380～780)nm","台","260.00 ",1

"G-006",-266,"比较测色仪",,,,"台","372.00 ",1

"G-007",-267,"罗维朋比色计",,,,"台","372.00 ",1

"G-008",-268,"白度计","2.5(k=1)","一级","(380～780)nm","台","180.00 ",1

,,,,"二级","(380～780)nm","台","137.00 ",1

,,,,"三级","(380～780)nm","台","100.00 ",1

"G-009",-269,"标准滤色片","0.8(k=1)",,"(380～780)nm","片","100.00 ",1

"G-010",-270,"干涉滤光片","0.2nm","1级","可见光区","片","100.00 ",1

"G-011",-271,"杂散光滤光片","0.01×(1ndgc)",,"(200～700)nm","片","100.00 ",1

"G-012",-272,"测色光谱光度仪","1%(k=1)","一级","(380～780)nm","台","320.00 ",1

"G-013",-273,"阿贝折射仪","3×10-4","测折射率nD ","1.3～1.7","台","160.00 ",1

"G-014",-274,"镜向光泽度计","1光用单位",,"(0～150)光用单位","台","160.00 ",1

"G-015",-275,"标准色板",,,"380～780nm","台","138.00 ",1

"G-016",-276,"标准白板",,,,"台","138.00 ",1

"G-017",-277,"照度计","4%","一级","(0.1～3000)Lx","台","92.00 ",1

,,,"4%","一级","(3000～20000)Lx","台","92.00 ",1

,,,"8%","二级","(2～300)Lx","台","92.00 ",1

"G-018",-278,"汽车前照灯检测仪","<12%",,"～4000cd","台","731.00 ",1

"四,力学计量器具(L)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"L-001",-279,"砝码 ",," E2","(0.05～500)mg","个","46.00 ",1

,,,," E2","(1～500)g","个","66.00 ",1

,,,," E2","(1～20)kg","个","92.00 ",2

,,,,"F1","(1～500)mg","个","30.00 ",1

,,,,"F1","(1～500)g","个","38.00 ",1

,,,,"F1","(1～20)kg","个","56.00 ",2

,,,,"F2","(1～500)mg","个","20.00 ",1

,,,,"F2","(1～500)g","个","28.00 ",1

,,,,"F2","(1～20)kg","个","46.00 ",1

,,,,"M1","(1～500)mg","个","10.00 ",1

,,,,"M1","(1～500)g","个","15.00 ",1

,,,,"M1","(1～20)kg","个","21.00 ",1

,,,,"M2","1kg","个","16.00 ",1

,,,,"M3","1kg","个","16.00 ",1

"L-002",-280,"电子频闪式转速表","±(0.01～0.05)%","0.01～0.05","(0～10000)转","台","124.00 ",1

,,,"±(0.1～1.0)%","0.1～1.0","(0～10001)转","台","124.00 ",1

"L-003",-281,"电子频闪式/计数式转速表","±(0.01～0.2)%","0.01～0.2",,"台","100.00 ",1

"L-004",-282,"电子计数式转速表(两用)","±(0.01～0.2)%","0.01～0.2",,"台","150.00 ",1

"L-005",-283,"磁电式转速表","±(0.5～2.5)%","0.5～2.5","(0～10000)n/min","台","136.00 ",1

"L-006",-284,"机械式转速表","±(0.5～2.0)%","0.5～2.0","(30～24000)n/min","台","55.00 ",1

"L-007",-285,"定时转速表","±(0.25～0.5)%","0.25～0.5","(100～25000)n/min","台","84.00 ",1

"L-008",-286,"车速里程表校验仪","±(0.01～0.1)%","0.01～0.1","(30～33000)n/min","台","256.00 ",1

"L-009",-287,"各类振动台",,,,"台","320.00 ",1

"L-010",-288,"凸轮碰撞试验台",,,,"台","320.00 ",1

"L-011",-289,"气压碰撞试验台",,,,"台","320.00 ",1

"L-012",-290,"压电加速度计",,,,"台","204.00 ",1

"L-013",-291,"振动测量仪",,,,"台","160.00 ",1

"L-014",-292,"振动冲击测量仪",,,,"台","160.00 ",1

"L-015",-293,"速度传感器",,,,"台","160.00 ",1

"L-016",-294,"加速度校准仪",,,,"台","124.00 ",1

"L-017",-295,"水泥胶砂振动台",,,,"台","228.00 ",1

"L-018",-296,"水泥胶砂搅拌机",,,,"台","190.00 ",1

"L-019",-297,"水泥净浆搅拌机",,,,"台","150.00 ",1

"L-020",-298,"稠度仪",,,,"台","160.00 ",1

"L-021",-299,"混凝土振动台",,,,"台","320.00 ",1

"L-022",-300,"电动式振筛机",,,,"台","300.00 ",1

"L-023",-301,"金属洛氏硬度计",,,"HRC(A,B)","台","104.00 ",1

"L-024",-302,"金属表面洛氏硬度计",,,"HRN(T)","台","104.00 ",1

"L-025",-303,"金属布氏硬度计",,,"HBS(W)","台","104.00 ",1

"L-026",-304,"金属维氏硬度计",,,"HV(49～980N)","台","116.00 ",1

"L-027",-305,"显微硬度计",,,"HV(≤9.807N)","台","104.00 ",1

"L-028",-306,"肖氏硬度计",,,"HSD","台","66.00 ",1

"L-029",-307,"便携式硬度计",,,"HBS","台","78.00 ",1

"L-030",-308,"里氏硬度计",,,"HLD","台","74.00 ",1

"L-031",-309,"标准洛氏硬度块",,,"HRC(A,B)","台","30.00 ",1

"L-032",-310,"标准表面洛氏硬度块",,,"HRN(T)","台","30.00 ",1

"L-033",-311,"标准维氏硬度块",,,"HV(49～294N)","台","30.00 ",1

"L-034",-312,"标准测力仪","3×10-3","0.3级","100N-6000N","台","104.00 ",1

"L-035",-313,"标准测力仪","3×10-3","0.3级","10kN-300kN","台","152.00 ",1

"L-036",-314,"标准测力仪","3×10-3","0.3级","(600～1000)kN","台","174.00 ",1

"L-037",-315,"负荷传感器","1×10-4","0.01级","6kN以内","台","264.00 ",1

"L-038",-316,"负荷传感器","1×10-4","0.01级","(10～300)kN","台","280.00 ",1

"L-039",-317,"负荷传感器","1×10-4","0.01级","(600～1000)kN","台","360.00 ",1

"L-040",-318,"工作测力计",,"1,2,3,4,5级","300N以下","台","104.00 ",1

"L-041",-319,"工作测力计",,"1,2,3,4,5级","300N以上","台","136.00 ",1

"L-042",-320,"小负荷试验机",,"1,2级","50m3","座","442.00 ",4

"L-050",-328,"保温式金属计量罐","(0.1～0.3)%",,">50m3","座","500.00 ",4

"L-051",-329,"卧式金属计量罐","0.3%",," (10～200)m3","座","280.00 ",4

"L-052",-330,"球形罐","0.3%",," (10～1000)m3","座","410.00 ",5

"L-053",-331,"汽车计量罐车","0.3%",," (1～50)m3","辆","288.00 ",1

"L-054",-332,"铁路计量罐车","0.3%",," (10～120)m3","辆","556.00 ",4

"L-055",-333,"船舶计量舱","0.2%",,"载重量5000t","舱","500.00 ",10

"L-056",-334,"燃油加油机","±0.3%",,"(1～999.99)L","枪","120.00 ",0.5

"L-057",-335,"燃气加气机",,,,"枪","580.00 ",1

"L-058",-336,"标准玻璃量器",,,"≤100mL","点","24.00 ",3

,,,,,"(100～500)mL","点","50.00 ",3

,,,,,"(1000～2000)mL","点","70.00 ",3

"L-059",-337,"量杯,量筒",,,"(5～100)mL","支","12.00 ",3

,,,,,"(>100～2000)mL","支","12.00 ",3

"L-060",-338,"量瓶",,"A级","(1～100)mL ","支","12.00 ",3

,,,,"A级","(>100～2000)mL","支","15.00 ",3

,,,,"B级","(1～100)mL ","支","12.00 ",3

,,,,"B级","(>100～2000)mL","支","15.00 ",3

"L-061",-339,"无分度吸管",,"A级","(1～100)mL ","支","12.00 ",3

,,,,"B级","(1～100)mL ","支","10.00 ",3

"L-062",-340,"分度吸管",,"B级","(0.1～0.5)mL ","支","10.00 ",3

,,,,"A级","(1～50)mL ","支","17.00 ",3

,,,,"B级","(1～50)mL ","支","13.00 ",3

"L-063",-341,"微量滴管",,"A级,B级","(1～10)mL ","支","14.00 ",3

"L-064",-342,"注射器",,,"(1～10)mL ","支","0.50 ",2

,,,,,"(50～100)mL ","支","0.50 ",2

"L-065",-343,"滴定管",,"A级","(25～50)mL ","支","12.50 ",3

,,,,"A级","100mL ","支","12.50 ",3

,,,,"B级","(25～50)mL ","支","5.80 ",3

,,,,"B级","100mL ","支","5.80 ",3

"L-066",-344,"全自动滴定管",,,"(25～50)mL","支","18.00 ",3

,,,,,"100mL","支","20.00 ",3

"L-067",-345,"量瓶型标准量器",,,"(10～1000)mL","支","28.00 ",1

,,,,,"(>1000～500)mL","支","52.00 ",1

,,,,,"(>500～2000)mL ","支","72.00 ",1

"L-068",-346,"比色管",,,"(5～100)mL ","支","8.00 ",1

"L-069",-347,"刻度离心管",,,"(5～100)mL ","支","8.00 ",1

"L-070",-348,"刻度试管",,,"(5～50)mL ","支","8.00 ",1

"L-071",-349,"血糖管",,,"(15～25)mL ","支","8.00 ",1

"L-072",-350,"消化管",,,"(5～50)mL ","支","8.00 ",1

"L-073",-351,"奥式吸管",,"A级","(0.25～110)mL ","支","14.00 ",1

,,,,"B级","(0.25～100)mL ","支","20.00 ",1

"L-074",-352,"微量吸管",,,"20μL ","支","22.00 ",3

"L-075",-353,"微量进样器",,,"(1～1000)μL ","支","80.00 ",3

"L-076",-354,"定量可调移液器",,,"(5～1000)μL","支","75.00 ",3

"L-077",-355,"啤酒量杯",,,"(0～300)mL ","个","9.00 ",3

,,,,,"(0～500)mL ","个","10.00 ",3

,,,,,"(0～1000)mL ","个","10.00 ",3

,,,,,"(0～1500)mL ","个","10.00 ",3

,,,,,"(0～2000)mL ","个","10.00 ",3

"L-078",-356,"液体流量标准装置",,"(0.05～0.5)级","D:(15～50)mm","台","540.00 ",3

,,,,,"D:(80～150)mm","台","872.00 ",3

,,,,,"D:(200～300)mm","台","1130.00 ",3

,,,,,"D:(400～600)mm","台","1960.00 ",3

,,,,,"D:(800～1000)mm","台","2600.00 ",3

"L-079",-357,"冷水水表",,"A,B,C级","DN(15～25)mm","块","6.00 ",2

,,,,,"DN(40～50)mm","块","10.00 ",2

,,,,,"DN(80～100)mm","块","22.00 ",2

,,,,,"DN(150～200)mm","块","28.00 ",2

,,,,,"DN:250mm以上","块","36.00 ",2

"L-080",-358,"热水表",,"A,B,C级","DN(15～25)mm","块","30.00 ",1

,,,,,"DN(50～80)mm","块","36.00 ",1

,,,,,"DN:100mm以上","块","40.00 ",1

"L-081",-359,"钟罩式气体流量标准装置","0.2%","0.2级以下","(20～50)L(含50L)","台","360.00 ",3

,,,,,"(50～100)L(含100L)","台","440.00 ",3

,,,,,"(100～200)L(含200L)","台","640.00 ",3

,,,,,"(200～500)L(含500L)","台","880.00 ",3

,,,,,"(500～2000)L","台","1240.00 ",3

"L-082",-360,"膜式煤气表",,"A,B级","(0.01～6)m3/h","块","7.00 ",3

,,,,,"(6～10)m3/h","块","7.00 ",3

"L-083",-361,"工业煤气表","1.5%,2.0%","A,B级","(10～25)m4/h","块","20.00 ",3

,,,,,"(25～100)m5/h","块","36.00 ",3

"L-084",-362,"皂膜气体流量标准装置","1.0%以下","1级以下","(10～25)mL ","块","100.00 ",3

,,,,,"(40～250)mL ","块","160.00 ",3

,,,,,"(400～1500)mL ","块","280.00 ",3

,,,,,"(2500～6000)mL ","块","360.00 ",3

"L-085",-363,"微型体积管","0.02%",,"(100～300)L ","块","1130.00 ",3

"L-086",-364,"标准体积管","0.02%",,"DN:150mm","块","1690.00 ",3

,,,,,"DN>150mm","块","2800.00 ",3

"L-087",-365,"体积管","0.05%",,"(60～11000)L ","台","2100.00 ",3

"L-088",-366,"转子流量计","1.0%","1.0级以下","DN≤10mm","台","52.00 ",2

,,,,,"DN(15～25)mm","台","70.00 ",2

,,,,,"DN(40～50)mm","台","80.00 ",2

,,,,,"DN(80～100)mm","台","100.00 ",2

,,,,,"DN(1500～200)mm","台","132.00 ",2

,,,,,"DN:200mm以上","台","164.00 ",2

"L-089",-367,"液体容积式流量计","0.2%","0.2级以下","DN≤50mm","台","164.00 ",1

,,,,,"DN(50～80)mm","台","220.00 ",1

,,,,,"DN(100～150)mm","台","256.00 ",1

,,,,,"DN(200～250)mm","台","424.00 ",1

,,,,,"DN>250mm","台","520.00 ",1

"L-090",-368,"气体容积式流量计","1.0%","1.0级以下","DN≤50mm","台","188.00 ",0.5

,,,,,"DN(50～80)mm","台","230.00 ",0.5

,,,,,"DN(100～150)mm","台","330.00 ",0.5

,,,,,"DN(200～250)mm","台","524.00 ",0.5

,,,,,"DN>250mm","台","760.00 ",0.5

"L-091",-369,"液体速度式流量计","0.2%","0.2级以下","DN≤10mm","台","220.00 ",1

,,,,,"DN(15～25)mm","台","220.00 ",1

,,,,,"DN(40～80)mm","台","310.00 ",1

,,,,,"DN(100～150)mm","台","420.00 ",1

,,,,,"DN(200～300)mm","台","420.00 ",1

,,,,,"DN(400～500)mm","台","544.00 ",1

,,,,,"DN(600～1000)mm","台","1100.00 ",1

,,,,,"DN>1000mm","台","1050.00 ",1

"L-092",-370,"气体速度式流量计","1.0%以下","1.0级以下","DN:50mm以下","台","320.00 ",0.5

,,,,,"DN(50～80)mm","台","400.00 ",0.5

,,,,,"DN(100～150)mm","台","480.00 ",0.5

,,,,,"DN(200～250)mm","台","600.00 ",0.5

,,,,,"DN:250mm以上","台","720.00 ",0.5

"L-093",-371,"液体质量流量计","0.2%","0.2级以下","DN:50mm以下","台","400.00 ",1

,,,,,"DN(50～80)mm","台","600.00 ",1

,,,,,"DN(100～150)mm","台","800.00 ",1

,,,,,"DN(200～250)mm","台","1000.00 ",1

,,,,,"DN:250mm以上","台","1100.00 ",1

"L-094",-372,"气体质量流量计","0.5%","0.5级以下","(0.12～2500)m3/h","台","800.00 ",1

"L-095",-373,"旋翼式蒸汽流量计",,"2.5级以下","DN25mm","台","180.00 ",1

,,,,,"DN50mm","台","216.00 ",1

,,,,,"DN80mm","台","240.00 ",1

,,,,,"DN100mm","台","264.00 ",1

,,,,,"DN150mm以上","台","410.00 ",1

"L-096",-374,"明渠流量计","1.0%","1.0级以下","DN(50～250)mm","台","322.00 ",1

,,,,,"DN250mm以上","台","420.00 ",1

"L-097",-375,"差压式流量计",,,"DN≤50mm","台","260.00 ",2

,,,,,"DN:(50～80)mm","台","340.00 ",2

,,,,,"DN:(100～200)mm","台","400.00 ",2

,,,,,"DN:(200～300)mm","台","520.00 ",2

,,,,,"DN:300mm以上","台","780.00 ",2

,,,,,"<=10kg","台","5.00 ",1

"L-098",-376,"非自动衡器",,,"3000kg,1000t/小时","台","1000.00 ",1

"L-100",-378,"电子皮带秤",,"0.5,1.0,2.0","≤1000t/h","台","636.00 ",1

,,,,,"(1000～6000)t/h","台","1160.00 ",1

,,,,,">6000t/h","台","1460.00 ",1

"L-101",-379,"重力式装料秤",,"×(0.2)×(0.5)×(1.0)","50kg以下","台","1000.00 ",1

,,,,"×(0.2)×(0.5)×(1.1)","50kg以上","台","1500.00 ",1

"L-102",-380,"自动检重秤",,"×(0.2)×(0.5)×(1.2)","50kg以下","台","1000.00 ",1

,,,,"×(0.2)×(0.5)×(1.3)","50kg以上","台","1500.00 ",1

"L-103",-381,"砝码","M1～M2级",,"(10～500)mg","件","13.00 ",1

,,,"M1～M2级",,"(1～500)g","件","16.00 ",1

,,,"M1～M2级",,"(1～20)kg","件","25.00 ",1

,,,"M1～M2级",,"(50～100)kg","件","108.00 ",1

,,,"M1～M2级",,"(200～500)kg","件","128.00 ",1

,,,"M1～M2级",,"1000kg","件","196.00 ",1

,,,"M1～M2级",,"2000kg","件","294.00 ",1

"L-104",-382,"标准增铊","M1～M2级",,"1kg","件","22.00 ",1

"L-105",-383,"增铊","M2级以下",,"1kg","件","8.00 ",1

"L-106",-384,"电子吊钩秤",,,"(1～3)t","台","800.00 ",0.5

"L-107",-385,"非自动衡器",,,"(1～3)t","台","240.00 ",1

"L-108",-386,"定量灌装机 ",,"(0.2～5.0)%","单头","台","200.00 ",1

,,"定量灌装机",,,"2～50头","台","500.00 ",1

,,"定量灌装机",,,">50","台","730.00 ",1

"L-109",-387,"定量包装机 ",," ～","单头","台","150.00 ",1

,,"定量包装机",,,"2～50头","台","340.00 ",1

,,"定量包装机",,,">50","台","590.00 ",1

"L-110",-388,"密度计",,"二等","(0.56～2.0)g/㎝3","支","28.00 ",1

,,,,"工作用","(0.56～2.0)g/㎝3","支","22.00 ",1

,,,,"实验室用","(0.56～2.0)g/㎝3","支","34.00 ",1

"L-111",-389,"酒精计",,"二等","(0～100)%","支","28.00 ",1

,,,,"工作用","(0～100)%","支","21.00 ",1

,,,,"实验室用","(0～100)%","支","26.00 ",1

"L-112",-390,"石油密度计",,"工作用","(0.65～1.10)g/㎝3","支","22.00 ",1

"L-113",-391,"海水密度计",,"工作用","(1.00～1.04)相对密度","支","22.00 ",1

"L-114",-392,"糖量计",,"工作用","(0～80)%","支","22.00 ",1

"L-115",-393,"波美计",,"工作用","(0～70)Bh","支","22.00 ",1

"L-116",-394,"乳汁计",,"工作用","(15～40)度","支","22.00 ",1

"L-117",-395,"回弹仪",,,,"台","90.00 ",0.5

"L-118",-396,"定量包装商品",,,"Q≤1㎏(L)","批次","130.00 ",1

,,,,,"1㎏(L)(50～100)kg","支","5.00 ",1

,,,,,">100kg","支","5.00 ",1

"L-177",-455,"戥秤",,,,"支","6.00 ",1

"L-178",-456,"热量表检定装置",,,,"台","3500.00 ",1

"五,热工计量器具(R)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"R-001",-457,"标准铜--铜镍热电偶",,"标准","(-200～ 0)℃","支","170.00 ",1

,,,,"标准","(0～100)℃","支","170.00 ",1

"R-002",-458,"工作用铜-铜镍热电偶",,"工作用","(-200～ 0)℃","支","124.00 ",0.5

,,,,"工作用","(0～100)℃","支","124.00 ",0.5

"R-003",-459,"电子体温计",,"工作用","(35～44)℃","支","30.00 ",1

"R-004",-460,"玻璃体温计",,"工作用","(35～44)℃","支","1.00 ",2

"R-005",-461,"一等标准铂铑10-铂热电偶",,"一等","(300～1300)℃","支","170.00 ",1

"R-006",-462,"二等标准铂铑10-铂热电偶",,"二等","(300～1300)℃","支","150.00 ",1

"R-007",-463,"工作用铂铑10-铂热电偶",,"Ⅰ级","(0～1600)℃","支","120.00 ",0.5

,,,,"Ⅱ级","(0～1600)℃","支","100.00 ",0.5

"R-008",-464,"标准铂铑30-铂铑6热电偶",,"一等","(1100～1500)℃","支","468.00 ",0.5

,,,,"二等","(1100～1500)℃","支","350.00 ",0.5

"R-009",-465,"工作用铂铑30-铂铑6热电偶",,"工作用","(1100～1500)℃","支","204.00 ",0.5

"R-010",-466,"工作用铂铑13-铂热电偶",,"Ⅰ级","(0～1600)℃","支","150.00 ",0.5

,,,,"Ⅱ级","(0～1600)℃","支","150.00 ",0.5

"R-011",-467,"工作用隐丝式光学高温计",,"工作用","(800～3200)℃","支","70.00 ",0.5

"R-012",-468,"标准 铂电阻温度计",,"一等","(0～419.527)℃","支","320.00 ",2

,,,,"一等","(83～273.16)K","支","390.00 ",2

,,,,"二等","(0～419.527)℃","支","230.00 ",2

,,,,"二等","(83～273.16)K","支","256.00 ",2

"R-013",-469,"工业铂电阻温度计",,"工作用","(-200～850)℃","支","104.00 ",1

"R-014",-470,"工业铜电阻温度计",,"工作用","(-50～150)℃","支","104.00 ",1

"R-015",-471,"工作用玻璃液体温度计","0.1,0.2分度","工作用","(-80～300)℃","点","15.00 ",1

,,,"0.5,1.0分度","工作用","(-80～300)℃","点","11.00 ",1

,,,"2,5分度","工作用","(-80～300)℃","点","8.50 ",1

"R-016",-472,"高精密玻璃水银温度计",,"工作用","(0～150)℃","点","19.00 ",1

"R-017",-473,"低温汞基温度计",,"工作用","(-60～ 0)℃","点","19.00 ",2

"R-018",-474,"贝克曼温度计",,"工作用","(-20～125)℃","支","130.00 ",1

"R-019",-475,"电接点玻璃温度计",,"工作用","(-30～300)℃","点","13.00 ",1

"R-020",-476,"石油产品用温度计",,"工作用","(-80～300)℃","点","30.00 ",1

"R-021",-477,"颠倒温度计",,"工作用","(-20～50)℃","点","38.00 ",1

"R-022",-478,"表层水温度计",,"工作用","(-5～40)℃","点","26.00 ",1

"R-023",-479,"机械式深度温度计",,"工作用","(-2～30)℃","点","45.00 ",1

"R-024",-480,"压力式温度计",,"工作用","(-80～600)℃","点","30.00 ",1

"R-025",-481,"双金属温度计",,"工作用","(-80～600)℃","点","30.00 ",1

"R-026",-482,"半导体温度计",,"工作用","(-80～300)℃","支","62.00 ",1

"R-027",-483,"温度指示控制仪",,"工作用","(-50～300)℃","支","156.00 ",1

"R-028",-484,"一等标准水银温度计",,"一等","(-30～300)℃","点","30.00 ",2

"R-029",-485,"二等标准水银温度计",,"二等","(-30～300)℃","点","16.00 ",2

"R-030",-486,"辐射感温器",,"工作用","(400～2000)℃","支","120.00 ",1

"R-031",-487,"数字温度计",,"工作用","(0～100)℃","点","44.00 ",1

"R-032",-488,"铑铁电阻温度计",,"工作用","(0.65～27)K","支","370.00 ",1

"R-033",-489,"数字温度指示调节仪",,"工作用","(-200～1800)℃","台","100.00 ",1

"R-034",-490,"模拟温度指示调节仪",,"工作用","(-200～1800)℃","台","100.00 ",1

"R-035",-491,"自动平衡式仪表",,"工作用","(-200～1800)℃","台","100.00 ",1

"R-036",-492,"动圈式温度指示仪",,"工作用","(0～1600)℃","台","120.00 ",1

"R-037",-493,"巡检仪",,"工作用","(-50～+150)℃","点","40.00 ",1

"R-038",-494,"高温炉",,"工作用","(100～1500)℃","台","560.00 ",1

"R-039",-495,"检定炉",,"工作用","(100～1500)℃","台","600.00 ",1

"R-040",-496,"温度变送器",,"工作用","(4～20)mA或(1～5)V","台","220.00 ",1

"R-041",-497,"恒温槽",,"工作用","(-100～600)℃","台","480.00 ",1

"R-042",-498,"校验炉",,"工作用","(100～1500)℃","台","520.00 ",1

"R-043",-499,"恒温箱",,"工作用","(-60～300)℃","台","440.00 ",1

"R-044",-500,"恒温恒湿箱",,"工作用","(-60～300)℃","台","520.00 ",1

"R-045",-501,"高低温试验箱",,"工作用","(-60～300)℃","台","660.00 ",1

"R-046",-502,"恒温水浴",,"工作用","(-60～300)℃","台","340.00 ",1

"R-047",-503,"老化箱",,"工作用","(-60～300)℃","台","640.00 ",1

"R-048",-504,"养护室",,"工作用","(-60～300)℃","台","640.00 ",1

"R-049",-505,"温度试验装置",,"工作用","(-60～300)℃","台","740.00 ",1

"R-050",-506,"廉金属热电偶",,"工作用","(0～1600)℃","支","150.00 ",1

"R-051",-507,"标准镍铬-镍硅热电偶",,"标准","(0～1600)℃","支","175.00 ",1

"R-052",-508,"工作用镍铬-镍硅热电偶",,"Ⅰ级","(0～1600)℃","支","144.00 ",0.5

,,,,"Ⅱ级","(0～1600)℃","支","144.00 ",0.5

"R-053",-509,"镍铬-金铁热电偶",,"工作用","(4.2～273.15)K","支","720.00 ",0.5

"R-054",-510,"辐射温度计",,"工作用","(-30～1600)℃","支","590.00 ",1

"R-055",-511,"表面温度计",,"工作用","(0～600)℃","点","46.00 ",1

"R-056",-512,"锗电阻温度计",,"工作用","(1.5～30)K","支","680.00 ",1

"R-057",-513,"工作用钨铼热电偶",,"工作用","(0～2300)℃","支","300.00 ",0.5

"R-058",-514,"热工仪表校验仪",,"标准","(-200～1800)℃","台","480.00 ",1

"R-059",-515,"标准体温计",,"标准","(35～45)℃","套","100.00 ",2

"R-060",-516,"标准光学高温计",,"标准","(800～3200)℃","台","460.00 ",1

"R-061",-517,"标准温度灯",,"标准","(800～2500)℃","只","140.00 ",1

"R-062",-518,"耳温计",,"工作用","(35～44)℃","台","200.00 ",1

"R-063",-519,"热像仪",,"工作用","(50～1500)℃","台","910.00 ",1

"六,声学计量器具(S)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"S-001",-520,"声校准器","0.2dB","1级,2级",,"台","80.00 ",1

"S-002",-521,"声级计","0.2dB","1型,2型",,"台","130.00 ",1

"S-003",-522,"滤波器","0.2dB","1级",,"台","110.00 ",1

"S-004",-523,"听力计","0.2dB","1～5型",,"台","240.00 ",1

"S-005",-524,"医用超声源","0.2dB","B超",,"台","380.00 ",1

"S-006",-525,"超声探伤仪","0.2dB","标准",,"台","245.00 ",1

"七,无线电计量器具(W)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"W-001",-526,"失真度测量仪",,,"(0.1～100)%","台","180.00 ",1

"W-002",-527,"音频分析仪",,,"1%","台","520.00 ",1

"W-003",-528,"心脑电图机检定仪",0.01,,"1mV～1V","台","240.00 ",1

"W-004",-529,"脑电图机","±5%",,"(1～1000)μV","台","170.00 ",1

"W-005",-530,"脑地形图仪",,,,"台","800.00 ",1

"W-006",-531,"心电图机","±5%",,"1μV～30V","台","130.00 ",1

"W-007",-532,"心电监护仪","±5%",,"1μV～30V","台","276.00 ",1

"W-008",-533,"电子电压表","(1～2.5)%",,"3mV～300V","台","220.00 ",1

"W-009",-534,"低频信号发生器","10%",,"10Hz～1MHz","台","220.00 ",1

"W-010",-535,"高频信号发生器","1dB",,"(0.1～1000)MHz","台","270.00 ",1

"W-011",-536,"有效值差分电压表","(0.055～3)%",,"2Hz～1MHz","台","300.00 ",1

"W-012",-537,"示波器","±3%",,"DC～100MHz","台","200.00 ",1

,,,"±3%",,"(100～300)MHz","台","200.00 ",1

,,,"±3%",,"(300～1000)MHz","台","270.00 ",1

,,,"±3%",,"1000MHz以上","台","270.00 ",1

"W-013",-538,"数字示波器",,,"500MHz以下","台","690.00 ",1

,,,,,"1000MHz","台","1040.00 ",1

"W-014",-539,"示波器校准仪","T:0.01%,250ps",,,"台","210.00 ",1

,,,"T:0.01%,1ns",,,"台","140.00 ",1

,,,"T:0.05%,150ps,300ps",,,"台","1200.00 ",1

"W-015",-540,"函数信号发生器",,,"0.1Hz～20MHz","台","400.00 ",1

"W-016",-541,"脉冲信号发生器",,,"500MHz","台","350.00 ",1

"W-017",-542,"取样示波器",,,"DC～1000MHz","台","640.00 ",1

"W-018",-543,"数字取样示波器",,,"DC～20GHz","台","1120.00 ",1

"W-019",-544,"频谱分析仪",,,"2.4GHz以下","台","500.00 ",1

"W-020",-545,"逻辑分析仪",,,"1GHz以下","台","1400.00 ",1

"W-021",-546,"网络分析仪",,,"2GHz以下","台","1400.00 ",1

"W-022",-547,"晶体管图示仪",,,"1μA～100mA","台","124.00 ",1

"W-023",-548,"低频参数测量仪",,,,"台","640.00 ",1

"W-024",-549,"微波辐射与泄漏测试仪",,,,"台","1040.00 ",1

"W-025",-550,"数据采集器",,,,"台","720.00 ",1

"W-026",-551,"立体声调制器",,,,"台","880.00 ",1

"W-027",-552,"谐波分析仪",,,,"台","1560.00 ",1

"W-028",-553,"杂音计","0.2dB",,"200Hz～20kHz","台","470.00 ",1

"W-029",-554,"无线电通信测试仪",,,"200kHz～1GHz","台","990.00 ",1

"W-030",-555,"抖动仪",,,,"台","740.00 ",1

"W-031",-556,"抖晃仪","5%",,"(0～3.999)%","台","290.00 ",1

"W-032",-557,"高频毫伏表","(0.1～3)dB ",,"(0.1～300)MHz","台","200.00 ",1

"W-033",-558,"电子负载",,,,"台","640.00 ",1

"W-034",-559,"噪声计",,,"(0～33)dB","台","990.00 ",1

"W-035",-560,"选频电平表",,,"200Hz～1MHz","台","640.00 ",1

"W-036",-561,"电平振荡器",,,"200Hz～1MHz","台","300.00 ",1

"W-037",-562,"高低频杂音测试仪",,,"(0～30)MHz","台","380.00 ",1

"W-038",-563,"交流标准电压源","0.05%",,,"台","640.00 ",1

"八,电离辐射计量器具(DL)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"DL-001",-564,"医用CT扫描仪","10%",,"0.3～2.0Lp/cm","台","2050.00 ",1

"DL-002",-565,"电子加速器","6%",,"5～300kGy","台","3040.00 ",1

"DL-003",-566,"60Coγ射线水吸收剂量计","(3～5)%",,"40Gy～300kGy","点","166.00 ",1

"DL-004",-567,"X射线探伤机","5%",,"150～400kV","台","440.00 ",1

"DL-005",-568,"60~250kV X射线电离室剂量计","2.0%",,"60～250kV X射线","台","210.00 ",1

"DL-006",-569,"60Coγ射线电离室剂量计","3.0%",,"2.58×10-4～3×10-1C/kg","台","1080.00 ",1

"DL-007",-570,"50~150kV X射线电离室剂量计","5.0%",,"1×10-7～1×10-1C/kg","台","540.00 ",1

"DL-008",-571,"60~220kV X射线工作照射剂量计","3.0%",,"1～1000 C/kg","点","120.00 ",1

"DL-009",-572,"X辐射防护仪器","(5.0～10)%",,"50～250kV","点","78.00 ",1

"DL-010",-573,"60-250kV X射线治疗辐射源","5.0%",,"60～250kV X射线","台","560.00 ",1

"DL-011",-574,"10~60kV X射线治疗辐射源","5.0%",,"10～60kV","台","600.00 ",1

"DL-012",-575,"医用诊断X射线辐射源","10%",,"50～100keV","台","280.00 ",1

"DL-013",-576,"直读式验电型个人剂量计","4.0%",,"0～2×10-4 C/kg","台","220.00 ",1

"DL-014",-577,"(4~35)MeV医用加速器辐射源","4.0%",,"吸收剂量率 0.5～10Gy/min","台","740.00 ",1

"DL-015",-578,"γ辐射防护仪表","(5.0～3.0)%",,"60Co,137Cs,226Ra,1Am: 0.3μSv/h～100mSv/h","点","90.00 ",1

"DL-016",-579,"环境监测X-γ辐射空气吸收剂量率仪","(10～30)%",,"1×10-8 ～1×10-4Gy/h","台","260.00 ",1

"DL-017",-580,"个人剂量与剂量率仪","(10～30)%",,"0.1μSv/h～100mSv/h","台","260.00 ",1

"DL-018",-581,"γ射线标准辐射源","5%",,"(5×10-5～5×10-3)B9","个","440.00 ",1

"DL-019",-582,"点状γ标准源","(1.5～5)%",,"(3.7×10-3～3.7×105)B9","个","300.00 ",1

"DL-020",-583,"工作用γ射线辐射源","(2～5)%",,"(105～108)B9","点","66.00 ",1

"DL-021",-584,"辐射加工工作剂量计","5%",,"40CY～100kCY","台","340.00 ",1

"DL-022",-585,"γ射线探伤机","5.0%",,"137Cs,60Co","台","380.00 ",1

"DL-023",-586,"毛发湿度表","±5%RH",,"(30～98)%RH","支","100.00 ",1

"DL-024",-587,"湿度计","±5%RH",,"(30～98)%RH","支","100.00 ",1

"九,时间频率计量器具(SP)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"SP-001",-588,"机械秒表",,,"0.1s～15min","台","22.00 ",1

"SP-002",-589,"电子秒表",,,"0.01s～99h","台","46.00 ",1

"SP-003",-590,"电秒表",,,"0.01s～600s","台","40.00 ",1

"SP-004",-591,"数字式电秒表",,,"999s","台","66.00 ",1

"SP-005",-592,"毫秒仪",,,"99s","台","84.00 ",1

"SP-006",-593,"数字式毫秒仪",,,"9999s","台","130.00 ",1

"SP-007",-594,"频率合成器",,,"10kHz～1GHz","台","1130.00 ",1

"SP-008",-595,"频标比对器",,,"5MHz","台","534.00 ",1

"SP-009",-596,"通用计数器","10-7～10-9",,"1Hz～1GHz","台","890.00 ",1

"SP-010",-597,"时间间隔计数器",,,"1ns～1000s","台","390.00 ",1

"SP-011",-598,"时间间隔发生器",,,"1ns～10s","台","390.00 ",1

"SP-012",-599,"标准石英钟","1×10-10",,"5MHz","台","196.00 ",1

"SP-013",-600,"高稳晶振","1×10-9",,"5MHz","台","570.00 ",1

"SP-014",-601,"石英晶振","1×10-8",,"5MHz","台","498.00 ",1

"SP-015",-602,"时间检定仪","1×10-8",,"0.01s～99h","台","356.00 ",1

"SP-016",-603,"十进频率仪","3×10-5",,"10Hz～2MHz","台","504.00 ",1

"SP-017",-604,"IC卡电话计费装置","±(1+T×10-3)s",,"(0～1800)s","部","28.00 ",1

"SP-018",-605,"公用电话计价器*","(1+T×10-3)",,"600s","台","39.00 ",1

"十,物理化学计量器具(WH)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"SP-019",-606,"用户交换机电话计时计费装置","(1+T×10-4)",,"60s","门","20.00 ",1

"SP-020",-607,"泊位表",,,,"块","23.00 ",1

"WH-001",-608,"精密酸度计",,"(0.02～0.001)级","pH: 0～14","台","100.00 ",1

"WH-002",-609,"酸度计(数字)",,"0.001级","pH: 0～14","台","100.00 ",1

"WH-003",-610,"工业用酸度计",,"0.1级,0.2级","pH: 0～14","台","100.00 ",1

"WH-004",-611,"可见分光光度计","(1～3)nm","1,2,3级","(330～800) nm","台","214.00 ",1

"WH-005",-612,"单光束紫外可见分光光度计","0.5nm,2.0nm","A,B类","(190～850) nm","台","170.00 ",1

"WH-006",-613,"双光束紫外可见分光光度计","(0.5～1.0)nm","A,B级","(190～900) nm","台","340.00 ",1

"WH-007",-614,"紫外可见近红外分光光度计","(0.3～2.0)nm","A,B,C级","(185～2600) nm","台","268.00 ",1

"WH-008",-615,"红外分光光度计",,"A,B,C类","(4000～200)cm-1","台","140.00 ",1

"WH-009",-616,"原子吸收分光光度计","Cu:(1.5～5)% Cd:(4～10)%",,"(0.00～5.00)μg/mL (0.00～5.00)μg/mL ","台","356.00 ",1

"WH-010",-617,"荧光光度计",,,"(300～600)nm ","台","136.00 ",1

"WH-011",-618,"荧光分光光度计",,"A,B,C级","(200～700)nm","台","140.00 ",1

"WH-012",-619,"滤光光电比色计",,,"可见区","台","116.00 ",1

"WH-013",-620,"火焰光度计","3.2%",,"K: (0.004～0.20) mmol/L Na: (0.004～1.00)mmol/L","台","118.00 ",1

"WH-014",-621,"旋转粘度计","(1～5)%",,"(1～1×107) mPa·s","转子","80.00 ",1

"WH-015",-622,"恩氏粘度计","2%",,"(1～1000) mm2/s","支","90.00 ",1

"WH-016",-623,"落球式粘度计","<1.5%",,"(1～1×105) mPa·s","球","150.00 ",1

"WH-017",-624,"流出杯粘度计",,,"(10～700) mm2/s","支","100.00 ",1

"WH-018",-625,"毛细管粘度计(工作)","(0.3～1)%","工作","(0.40～6.0) mm","支","80.00 ",1

"WH-019",-626,"(氧弹)热量计","0.2%",,"(15000～32000) J","支","300.00 ",1

"WH-020",-627,"旋光仪及旋光糖量计",,"0.01级","-45°～+45°","台","246.00 ",1

,,,,"0.02级","-45°～+45°","台","246.00 ",1

,,,,"0.05级","-45°～+45°","台","246.00 ",1

"WH-021",-628,"粉尘采样器","2.5%","2.5级","(0.5～130) mg/m3","台","68.00 ",1

"WH-022",-629,"粉尘浓度测定仪","6%",,"(0.5～130) mg/m3","台","118.00 ",1

"WH-023",-630,"烟尘浓度测定仪","2.5%",,"(6～60) L/min","台","210.00 ",1

"WH-024",-631,"液相色谱仪","5%",,"1×10-12 g/mL～100%","台","604.00 ",1

"WH-025",-632,"气相色谱仪","5%",,,"台","560.00 ",1

"WH-026",-633,"电导仪","0.10%",,"(5×102～1×104)μS/cm","台","210.00 ",1

"WH-027",-634,"工业用电导仪","1%",,"(0～100)ms","台","90.00 ",1

"WH-028",-635,"电导率仪","(0.2～5)%",,"(5×10-2～1×104)μS/cm","台","136.00 ",1

"WH-029",-636,"汽车排放气体测试仪","(3～5)%",,"CO: (0～10)% HC: (0～1)%mol/mol","台","750.00 ",1

"WH-030",-637,"一氧化碳测定仪","(3～5)%",,"3000×10-6 以下","台","270.00 ",1

"WH-031",-638,"CO,CO2红外线气体分析仪","(1～5)%",,"(0～100)% (两种气)","种","270.00 ",1

"WH-032",-639,"手持糖量(含量)计及手持折射仪",,"(0.1～1.0)级","(0～80)%, 1.3330～1.7000","台","120.00 ",1

"WH-033",-640,"傅里叶变换红外光谱仪",,,"红外光波段","台","270.00 ",1

"WH-034",-641,"半自动生化分析仪","0.005A,7%",,"吸光度:0.00～2.00 波长:(340～700) mm","台","460.00 ",1

"WH-035",-642,"大气采样器",,,"(0 ～5)L/min","台","176.00 ",1

"WH-036",-643,"定碳定硫分析仪","C:(0.0005～0.03)% S:(0.005～0.01)%",,"C:(0.001～3.00)% S:(0.001～0.30)%","台","230.00 ",1

"WH-037",-644,"烟气分析仪","5%",,"(0～400×10-6)","台","644.00 ",1

"WH-038",-645,"毛细管法熔点测定仪",,,"(0～300)℃","台","216.00 ",1

"WH-039",-646,"呼出气体酒精含量探测器",,,,"台","200.00 ",1

"WH-040",-647,"离子色谱仪","1.5%",,"C:加注","台","730.00 ",1

"WH-041",-648,"测氧仪",,,"0～100%","台","268.00 ",1

"WH-042",-649,"浊度计","线性误差:±5%",,"400NTW","台","180.00 ",1

"WH-043",-650,"滤纸式烟度计","3%",,"10Rb","台","356.00 ",1

"WH-044",-651,"发射光谱仪",,"A,B,C级"," (0.01～100)g/mL ","台","430.00 ",1

"WH-045",-652,"测汞仪","(5～6)%",,"(0～200)ng","台","230.00 ",1

"WH-046",-653,"极谱仪","(2～5)%",,"Cd:1×10-7mol/L","台","248.00 ",1

"WH-047",-654,"标准露点仪",,"一级","(-70～20)℃","台","528.00 ",1

"WH-048",-655,"甲烷测报仪","5%",,"(0～4)%","台","286.00 ",1

"WH-049",-656,"可燃气体测报仪","5%,10%",,"(0～100)%LEL","台","262.00 ",1

"WH-050",-657,"硫化氢气体测报仪","3%～5%",,"(0～500×10-6)","台","346.00 ",1

"WH-051",-658,"二氧化硫分析仪","3%～5%",,"(0～4000×10-6)","台","230.00 ",1

"WH-052",-659,"硝酸根自动监测仪","10%",,"(1～100)mg/L","台","360.00 ",1

"WH-053",-660,"自动电位滴定仪",,"0.05级","(0～1000)mV ","台","600.00 ",1

"WH-054",-661,"溶出分析仪","10%",,"(0～100)%","台","346.00 ",1

"WH-055",-662,"电位溶出分析仪","5%",,"0.1μg/L","台","418.00 ",1

"WH-056",-663,"化学耗氧量测定仪","5%",,"(10～1000)μg/L","台","286.00 ",1

"WH-057",-664,"有毒有害可燃气体检测报警仪","2%～5%",,"多探头复合型","探头","400.00 ",1

"WH-058",-665,"酶标分析仪","3%",,"吸光度:0.00~2.00 ","台","400.00 ",1

"WH-059",-666,"总有机碳分析仪","3%",,"(0～1000)mg/L ","台","226.00 ",1

"WH-060",-667,"氧化锆氧分析仪","3%～5%",,"(0～100)%","台","820.00 ",1

"WH-061",-668,"水分测定仪","(1～3)%",,"(6～30)%","台","350.00 ",1

"WH-062",-669,"溶解氧测定仪","0.5mg/L",,"(0～20)mg/L","台","580.00 ",1

"WH-063",-670,"色谱检定仪","(0.1～0.5)%",,"(1～10)μV, (0.01～1000)","台","390.00 ",1

"WH-064",-671,"电化学电极气体氧分析仪","(3～5)%",,"(0～100)%","台","256.00 ",1

"WH-065",-672,"啤酒色度仪",,,,"台","372.00 ",1

"十一,专业计量器具(ZH)"

"计量器具代号",,"计量器具名称","准确度","等级","测量范围","计费单位","收费标准","检定周期(年)"

"ZY-001",-673,"邮用包裹秤",,"三级","(4～20)㎏","台","84.00 ",1

"ZY-002",-674,"邮用信函秤",,"三级","(0～2)㎏","台","60.00 ",1

"ZY-003",-675,"缕纱测长机","±1mm",,"1000mm","台","70.00 ",1

"ZY-004",-676,"原棉水分测定仪","±0.1%",,"(4～10)%","台","76.00 ",1

"ZY-005",-677,"原棉杂质分析机","±0.31%",,,"台","170.00 ",1

"ZY-006",-678,"梳片式羊毛长度分析仪",0.02,,,"台","120.00 ",1

"ZY-007",-679,"纤维切断器",0.01,,"(10～40)mm","台","70.00 ",1

"ZY-008",-680,"锯齿型籽棉衣分试轧机",,,,"台","160.00 ",1

"ZY-009",-681,"马克隆值测定仪","±(2～4)%",,,"台","76.00 ",1

"ZY-010",-682,"Y331型纱线捻度机",,,,"台","94.00 ",1

"ZY-011",-683,"铁路轮对内距尺","±0.15mm",,"(1345～1365)mm","支","40.00 ",1

"ZY-012",-684,"钢轨测温计",,"1.0级","(-40～+70)℃","支","54.00 ",1

"ZY-013",-685,"铁路机车,车辆车轮检查器","±0.05mm",,"纵向:(20～32)mm 横向:15mm","台","42.00 ",1

"ZY-014",-686,"转矩转速传感器","≤0.1%",,"(2～2000)N.m","台","670.00 ",1

"ZY-015",-687,"DEM6轻便三杯风向测速仪","(1～20)%",,"(1～30)m/s","台","188.00 ",1

"ZY-016",-688,"电接风向风速表仪","(6～30)%",,"(2～40)m/s","块","300.00 ",1

"ZY-017",-689,"轻便磁感应风向风速表","(4～30)%",,"(2～30)m/s","块","270.00 ",1

"ZY-018",-690,"气象用水银气压表","(0.1～0.5)hPa",,"(500～1050)hPa","块","700.00 ",1

"ZY-019",-691,"空盒气压表","(1.5～2.0)hPa",,"(500～1060)hPa","块","400.00 ",1

"ZY-020",-692,"双管水银气压表","(0.4～1.0)hPa",,"(0～1050)hPa","块","340.00 ",1

"ZY-021",-693,"通风干湿表","2%RH",,"(10～98)%RH","块","500.00 ",1

"ZY-022",-694,"雨量计","降水量×3%",,"累计量","支","500.00 ",1

"ZY-023",-695,"气动浮标式测量仪",,,"(0～0.2)mm","台","145.00 ",1

"ZY-024",-696,"杯突试验机",,"工作用","(0～16)mm","台","1080.00 ",1

"ZY-025",-697,"条粗测长机","1%",,"(0.5～1000)mm","台","70.00 ",1

"ZY-026",-698,"单纤维强力机","1%","四等","(0～100)N","台","80.00 ",1

"ZY-027",-699,"单纱强力机","1%",,"(0～3000)N","台","90.00 ",1

"ZY-028",-700,"织物强力机","1%","四等","(0～2500)N","台","100.00 ",1

"ZY-029",-701,"袜子横拉仪","±2%",,"0～300","台","210.00 ",1

"ZY-030",-702,"测力检具",,"三等","(1～2500)N","台","270.00 ",1

"ZY-031",-703,"纱线捻度机","0.5mm",,"(0～800)mm","台","230.00 ",1

"ZY-032",-704,"棉卷均匀度机","1%",,"(0～1000)mm","台","200.00 ",1

"ZY-033",-705,"缕纱测长机","0.10%",,"(0～1000)mm","台","200.00 ",1

"ZY-034",-706,"束纤维强力机","1%",,"(300～300)Cn","台","80.00 ",1

"ZY-035",-707,"条粗条干均匀度机","1%",,"(0.03～0.05)mm","台","200.00 ",1

"ZY-036",-708,"织物厚度仪","1%",,"(1～10)mm","台","200.00 ",1

"ZY-037",-709,"闪点",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-038",-710,"水和沉淀物",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-039",-711,"馏程",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-040",-712,"运动粘度",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-041",-713,"残碳",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-042",-714,"灰分",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-043",-715,"铜片腐蚀",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-044",-716,"密度",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-045",-717,"倾点",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-046",-718,"色度",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-047",-719,"硫含量",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-048",-720,"氧化安定性",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-049",-721,"酸度",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-050",-722,"水分",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-051",-723,"机械杂质",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-052",-724,"凝点",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-053",-725,"冷滤点",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-054",-726,"热值",,,,"样品","400.00 ",1

"ZY-055",-727,"十六烷值",,,,"样品","900.00 ",1

"ZY-056",-728,"碳含量",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-057",-729,"氢含量",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-058",-730,"粒度",,,,"样品","100.00 ",1

"ZY-059",-731,"氮含量",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-060",-732,"固定碳",,,,"样品","100.00 ",1

"ZY-061",-733,"挥发性",,,,"样品","200.00 ",1

"ZY-062",-734,"灰熔融性",,,,"样品","900.00 ",1

"ZY-063",-735,"结渣性",,,,"样品","900.00 ",1

"ZY-064",-736,"胶质层",,,,"样品","900.00 ",1

"ZY-065",-737,"布点取样缩分",,,,"样品","600.00 ",1

"ZY-066",-738,"热球式风速仪",,,,"样品","540.00 ",1

"ZY-067",-739,"测功机",,"A,B,C级",,"样品","975.00 ",1

"ZY-068",-740,"标准扭钜仪",,,,"样品","516.00 ",1

"Ⅲ"

"Ⅲ"

"1.0"

"Ⅲ"

"Ⅰ"

"Ⅱ"

"Ⅰ"

"Ⅰ"

"Ⅰ"

"Ⅰ"

"Ⅰ"

"Ⅰ"

"Ⅱ"

"Ⅱ"

"Ⅱ"

"Ⅱ"

"ⅢⅢ"

"ⅢⅢ"

"ⅢⅢ"

"ⅢⅢ"

"Ⅰ"

"Ⅱ"

"Ⅱ"

"Ⅲ"

"5.0"

"Ⅲ"

"Ⅱ"

"Ⅲ"

"ⅢⅢ"

"Sheet2"

"Sheet3"

